## Sheet2
raw measured voltage (average of 64 seconds of data)	sensor resistance	voltage with offset, calculated to nV	sensor temperature	10 points average					0,433557939618644
V[uV]	R[kOhm]	Vcorr[nV]	T[degree C]	V[nV] 10pt moving avg					0,06329	-101,64
0,43339625	2,003767	-0,161689618644156	25,17841343	-0,161689618644156
0,43638	2,0036415	2,82206038135585	25,170470535	2,82206038135585
0,42855375	2,003941	-5,00418961864413	25,18942589	-5,00418961864413
0,43265375	2,003973	-0,904189618644136	25,19145117	-0,904189618644136
0,442495	2,003795	8,93706038135589	25,18018555	8,93706038135589
0,4307125	2,0038365	-2,84543961864414	25,182812085	-2,84543961864414
0,4318675	2,0037775	-1,69043961864412	25,179077975	-1,69043961864412
0,4323075	2,003947	-1,25043961864413	25,18980563	-1,25043961864413
0,4319275	2,003858	-1,63043961864412	25,18417282	-1,63043961864412
0,43488625	2,0041595	1,32831038135584	25,203254755	-0,039939618644136
0,43455375	2,0039615	0,995810381355877	25,190723335	0,075810381355868
0,44580625	2,004081	12,2483103813559	25,19828649	1,01843538135587
0,4450725	2,003736	11,5145603813558	25,17645144	2,67031038135587
0,4445225	2,003777	10,9645603813558	25,17904633	3,85718538135587
0,43885875	2,004242	5,30081038135588	25,20847618	3,49356038135586
0,43990875	2,0042635	6,35081038135588	25,209836915	4,41318538135587
0,42698	2,004758	-6,57793961864411	25,24113382	3,92443538135587
0,42771375	2,0046435	-5,84418961864414	25,233887115	3,46506038135587
0,4341125	2,004964	0,554560381355873	25,25417156	3,68356038135587
0,4311325	2,0050285	-2,42543961864417	25,258253765	3,30818538135587
0,4327	2,0047825	-0,857939618644166	25,242684425	3,12281038135586
0,441135	2,0046395	7,57706038135586	25,233633955	2,65568538135586
0,4370875	2,0048085	3,52956038135588	25,244329965	1,85718538135586
0,43914625	2,004524	5,58831038135588	25,22632396	1,31956038135587
0,43725625	2,00456	3,69831038135587	25,2286024	1,15931038135587
0,43106875	2,004534	-2,48918961864414	25,22695686	0,275310381355865
0,44871	2,0047545	15,1520603813559	25,240912305	2,44831038135586
0,44448125	2,004958	10,9233103813559	25,25379182	4,12506038135586
0,42759	2,0051145	-5,96793961864411	25,263696705	3,47281038135586
0,43149125	2,0049815	-2,06668961864415	25,255279135	3,50868538135586
0,4366625	2,004815	3,10456038135587	25,24474135	3,90493538135587
0,43240875	2,005051	-1,14918961864413	25,25967779	3,03231038135587
0,43710875	2,0055325	3,55081038135585	25,290151925	3,03443538135587
0,42831875	2,0056875	-5,23918961864411	25,299961875	1,95168538135587
0,43634	2,005929	2,78206038135587	25,31524641	1,86006038135587
0,42894125	2,0057235	-4,61668961864414	25,302240315	1,64731038135587
0,43790875	2,005451	4,35081038135587	25,28499379	0,567185381355867
0,4375525	2,0052955	3,99456038135587	25,275152195	-0,125689618644131
0,43539875	2,005563	1,84081038135586	25,29208227	0,655185381355866
0,44039625	2,005772	6,83831038135585	25,30530988	1,54568538135587
0,43417	2,0054225	0,612060381355861	25,283190025	1,29643538135587
0,4413625	2,005313	7,80456038135585	25,27625977	2,19181038135586
0,45485625	2,0053195	21,2983103813559	25,276671155	3,96656038135587
0,435515	2,005668	1,95706038135585	25,29872772	4,68618538135586
0,433875	2,005373	0,317060381355871	25,28005717	4,43968538135586
0,4344225	2,0052875	0,86456038135585	25,274645875	4,98781038135586
0,4379525	2,0052065	4,39456038135588	25,269519385	4,99218538135586
0,435535	2,005685	1,97706038135587	25,29980365	4,79043538135586
0,440175	2,005437	6,61706038135584	25,28410773	5,26806038135586
0,45441	2,0053365	20,8520603813558	25,277747085	6,66943538135586
0,44171375	2,0057495	8,15581038135588	25,303885855	7,42381038135586
0,435405	2,005762	1,84706038135585	25,30467698	6,82806038135586
0,43173125	2,005523	-1,82668961864413	25,28955067	4,51556038135586
0,43704125	2,005644	3,48331038135585	25,29720876	4,66818538135586
0,42831	2,0059145	-5,24793961864412	25,314328705	4,11168538135586
0,424195	2,0063335	-9,36293961864415	25,340847215	3,08893538135586
0,428075	2,0068105	-5,48293961864416	25,371036545	2,10118538135586
0,42974125	2,007012	-3,81668961864412	25,38378948	1,52181038135586
0,42808375	2,007143	-5,47418961864415	25,39208047	0,312685381355859
0,4276775	2,0070775	-5,88043961864415	25,387934975	-2,36056461864414
0,4258125	2,006904	-7,74543961864416	25,37695416	-3,95068961864414
0,42814	2,0060895	-5,41793961864412	25,325404455	-4,67718961864414
0,432915	2,0065035	-0,642939618644145	25,351606515	-4,55881461864414
0,432355	2,006555	-1,20293961864415	25,35486595	-5,02743961864414
0,4324525	2,006669	-1,10543961864412	25,36208101	-4,61318961864414
0,430375	2,0067155	-3,18293961864413	25,365023995	-3,99518961864414
0,4306375	2,0071855	-2,92043961864413	25,394770295	-3,73893961864414
0,429935	2,0074965	-3,62293961864413	25,414453485	-3,71956461864414
0,43127875	2,007478	-2,27918961864415	25,41328262	-3,40006461864414
0,43185125	2,007537	-1,70668961864412	25,41701673	-2,98268961864414
0,43329875	2,007858	-0,259189618644129	25,43733282	-2,23406461864413
0,43117	2,0077235	-2,38793961864414	25,428820315	-1,93106461864413
0,43129125	2,007823	-2,26668961864412	25,43511767	-2,09343961864413
0,43394625	2,007851	0,388310381355839	25,43688979	-1,93431461864413
0,43059125	2,007757	-2,96668961864416	25,43094053	-2,12043961864414
0,4360125	2,0075475	2,45456038135589	25,417681275	-1,55668961864414
0,44106	2,0073025	7,50206038135587	25,402175225	-0,514439618644136
0,4378275	2,0077895	4,26956038135584	25,432997455	0,274810381355861
0,43295125	2,0079455	-0,60668961864413	25,442870695	0,442060381355863
0,43054375	2,007777	-3,01418961864414	25,43220633	0,311310381355862
0,4310725	2,007602	-2,48543961864411	25,42113058	0,088685381355863
0,43037375	2,0079125	-3,18418961864414	25,440782125	0,009060381355863
0,4298425	2,007771	-3,71543961864412	25,43182659	-0,135814618644137
0,432065	2,007859	-1,49293961864416	25,43739611	-0,323939618644137
0,4285825	2,008125	-4,97543961864416	25,45423125	-0,524814618644137
0,4276175	2,0081255	-5,94043961864416	25,454262895	-1,36431461864414
0,4296625	2,0079495	-3,89543961864414	25,443123855	-2,50406461864414
0,4328125	2,00797	-0,74543961864415	25,4444213	-3,00556461864414
0,4339975	2,0078775	0,439560381355841	25,438566975	-2,90093961864414
0,43320625	2,007617	-0,351689618644124	25,42207993	-2,63468961864414
0,4408725	2,007717	7,31456038135586	25,42840893	-1,65468961864415
0,43246375	2,007914	-1,09418961864416	25,44087706	-1,44568961864415
0,43354625	2,007954	-0,011689618644117	25,44340866	-1,07531461864415
0,43390375	2,008038	0,345810381355838	25,44872502	-0,891439618644147
0,43643125	2,0081065	2,87331038135585	25,453060385	-0,106564618644145
0,43259625	2,008204	-0,961689618644124	25,45923116	0,391310381355858
0,431015	2,008554	-2,54293961864416	25,48138266	0,526560381355856
0,43010875	2,008314	-3,44918961864415	25,46619306	0,256185381355856
0,42989375	2,008454	-3,66418961864412	25,47505366	-0,154189618644141
0,43462625	2,008175	1,06831038135585	25,45739575	-0,012189618644143
0,43313625	2,008401	-0,421689618644139	25,47169929	-0,785814618644143
0,43288875	2,008648	-0,66918961864415	25,48733192	-0,743314618644142
0,432795	2,008264	-0,762939618644154	25,46302856	-0,818439618644146
0,4324425	2,008126	-1,11543961864413	25,45429454	-0,964564618644143
0,43658125	2,0084795	3,02331038135584	25,476667555	-0,949564618644144
0,43444875	2,0086505	0,890810381355855	25,487490145	-0,764314618644146
0,43125875	2,0086635	-2,29918961864412	25,488312915	-0,739939618644142
0,433475	2,008466	-0,08293961864414	25,47581314	-0,403314618644141
0,432935	2,0089415	-0,622939618644125	25,505907535	-0,099189618644141
0,43252875	2,009198	-1,02918961864412	25,52214142	-0,308939618644138
0,43172625	2,009167	-1,83168961864416	25,52017943	-0,449939618644141
0,43213875	2,0088815	-1,41918961864412	25,502110135	-0,524939618644138
0,43124	2,0086865	-2,31793961864413	25,489768585	-0,680439618644135
0,4327425	2,0088155	-0,815439618644165	25,497932995	-0,650439618644139
0,43558625	2,0088865	2,02831038135587	25,502426585	-0,749939618644135
0,43202625	2,0092985	-1,53168961864414	25,528502065	-0,992189618644135
0,42998625	2,00879	-3,57168961864412	25,4963191	-1,11943961864414
0,4292	2,0087395	-4,35793961864411	25,493122955	-1,54693961864413
0,4326425	2,008787	-0,915439618644154	25,49612923	-1,57618961864414
0,43512375	2,009115	1,56581038135584	25,51688835	-1,31668961864414
0,43547125	2,0092705	1,91331038135584	25,526729945	-0,942189618644141
0,4367375	2,0094935	3,17956038135586	25,540843615	-0,482314618644142
0,43917125	2,009369	5,61331038135587	25,53296401	0,310810381355858
0,44131125	2,009187	7,75331038135585	25,52144523	1,16768538135586
0,43988875	2,0094265	6,33081038135586	25,536603185	1,59793538135586
0,438845	2,0094975	5,28706038135585	25,541096775	2,27981038135586
0,43737625	2,009314	3,81831038135588	25,52948306	3,01881038135586
0,43414625	2,0095215	0,588310381355872	25,542615735	3,51343538135586
0,43585	2,0094275	2,29206038135588	25,536666475	3,83418538135586
0,43784125	2,0095755	4,28331038135588	25,546033395	4,10593538135586
0,433295	2,0095105	-0,262939618644153	25,541919545	3,88831038135586
0,4339525	2,009465	0,39456038135588	25,53903985	3,60981038135587
0,4367425	2,0093435	3,18456038135584	25,531350115	3,36693538135586
0,4363375	2,009123	2,77956038135585	25,51739467	2,86956038135586
0,435925	2,009293	2,36706038135587	25,52815397	2,47318538135586
0,43396625	2,009159	0,408310381355859	25,51967311	1,98531038135586
0,43985375	2,0093315	6,29581038135585	25,530590635	2,23306038135586
0,44472125	2,008985	11,1633103813559	25,50866065	3,29056038135586
0,44630625	2,0094845	12,7483103813559	25,540274005	4,33618538135586
0,43478	2,0096575	1,22206038135586	25,551223175	4,03006038135586
0,434545	2,009589	0,987060381355875	25,54688781	4,15506038135586
0,43301125	2,0093145	-0,546689618644125	25,529514705	4,06093538135586
0,43942125	2,009711	5,86331038135585	25,55460919	4,32881038135586
0,45362875	2,009646	20,0708103813559	25,55049534	6,05793538135587
0,45116875	2,0097005	17,6108103813559	25,553944645	7,58231038135587
0,44024125	2,0098475	6,68331038135583	25,563248275	8,20981038135586
0,44090625	2,010241	7,34831038135586	25,58815289	8,31506038135587
0,4420675	2,010288	8,50956038135586	25,59112752	8,04968538135586
0,44769875	2,009865	14,1408103813558	25,56435585	8,18893538135586
0,44856375	2,010728	15,0058103813558	25,61897512	9,56731038135586
0,4381275	2,010478	4,56956038135586	25,60315262	9,92556038135586
0,4399975	2,0108405	6,43956038135585	25,626095245	10,6241853813559
0,4376825	2,011134	4,12456038135584	25,64467086	10,4503103813559
0,44068	2,010971	7,12206038135588	25,63435459	9,15543538135585
0,4433925	2,0106085	9,83456038135588	25,611411965	8,37781038135586
0,4304275	2,0102745	-3,13043961864412	25,590273105	7,39643538135586
0,4300225	2,010679	-3,53543961864416	25,61587391	6,30806038135586
0,42965875	2,010389	-3,89918961864416	25,59751981	5,06718538135586
0,43352	2,010623	-0,037939618644123	25,61232967	3,64931038135586
0,4292625	2,0106155	-4,29543961864415	25,611854995	1,71918538135586
0,43078625	2,010648	-2,77168961864416	25,61391192	0,985060381355856
0,43385875	2,0106265	0,300810381355876	25,612551185	0,371185381355859
0,43410875	2,010865	0,550810381355849	25,62764585	0,013810381355861
0,435325	2,010644	1,76706038135588	25,61365876	-0,521689618644139
0,43271375	2,010877	-0,844189618644131	25,62840533	-1,58956461864414
0,4299075	2,010818	-3,65043961864414	25,62467122	-1,64156461864414
0,43144375	2,0105505	-2,11418961864412	25,607741145	-1,49943961864414
0,44262125	2,0109025	9,06331038135588	25,630019225	-0,203189618644134
0,44571875	2,0106645	12,1608103813559	25,614956205	1,01668538135586
0,43716125	2,011001	3,60331038135586	25,63625329	1,80656038135587
0,43867875	2,0110315	5,12081038135587	25,638183635	2,59581038135587
0,430955	2,0110275	-2,60293961864416	25,637930475	2,30543538135586
0,43757375	2,0110695	4,01581038135585	25,640588655	2,65193538135586
0,43962125	2,01123	6,06331038135588	25,6507467	3,08156038135586
0,43641875	2,011264	2,86081038135588	25,65289856	3,45206038135587
0,4374775	2,011718	3,91956038135588	25,68163222	4,20906038135587
0,433585	2,0118075	0,027060381355859	25,687296675	4,42318538135587
0,43198	2,011953	-1,57793961864416	25,69650537	3,35906038135586
0,442455	2,011948	8,89706038135585	25,69618892	3,03268538135586
0,43815625	2,0119065	4,59831038135589	25,693562385	3,13218538135586
0,43908125	2,011817	5,52331038135584	25,68789793	3,17243538135586
0,44333875	2,011835	9,78081038135587	25,68903715	4,41081038135586
0,43769875	2,011592	4,14081038135589	25,67365768	4,42331038135587
0,43546125	2,011609	1,90331038135588	25,67473361	4,00731038135587
0,43579875	2,0113575	2,24081038135587	25,658816175	3,94531038135587
0,43738375	2,0111845	3,82581038135588	25,647867005	3,93593538135586
0,43759125	2,010544	4,03331038135585	25,60732976	4,33656038135586
0,43928875	2,0109425	5,73081038135587	25,632550825	5,06743538135587
0,43860875	2,010888	5,05081038135585	25,62910152	4,68281038135587
0,4387175	2,010373	5,15956038135584	25,59650717	4,73893538135586
0,43307	2,010917	-0,487939618644129	25,63093693	4,13781038135587
0,43553375	2,011281	1,97581038135586	25,65397449	3,35731038135587
0,4454925	2,0111565	11,9345603813559	25,646094885	4,13668538135586
0,43496	2,0111665	1,40206038135587	25,646727785	4,08656038135586
0,4388	2,010591	5,24206038135588	25,61030439	4,38668538135587
0,43296625	2,009959	-0,591689618644142	25,57030511	3,94493538135586
0,428395	2,0098725	-5,16293961864411	25,564830525	3,02531038135587
0,42785875	2,0097845	-5,69918961864413	25,559261005	1,88231038135587
0,4266	2,010335	-6,95793961864416	25,59410215	0,681435381355866
0,4311825	2,010839	-2,37543961864412	25,62600031	-0,07206461864413
0,43779625	2,010775	4,23831038135586	25,62194975	0,400560381355869
0,4285225	2,011039	-5,03543961864417	25,63865831	-0,300564618644134
0,42904125	2,0106055	-4,51668961864415	25,611222095	-1,94568961864414
0,43215	2,0102755	-1,40793961864416	25,590336395	-2,22668961864414
0,430275	2,010522	-3,28293961864412	25,60593738	-3,07918961864414
0,44314375	2,0109635	9,58581038135586	25,633879915	-2,06143961864414
0,43858125	2,0113125	5,02331038135584	25,655968125	-1,04281461864414
0,44723625	2,0108155	13,6783103813559	25,624512995	0,894935381355855
0,44286125	2,009592	9,30331038135584	25,54707768	2,52106038135586
0,4313275	2,009395	-2,23043961864416	25,53460955	2,53556038135585
0,44149125	2,0094275	7,93331038135586	25,536666475	2,90506038135585
0,43971625	2,009509	6,15831038135584	25,54182461	4,02443538135585
0,44409875	2,009335	10,5408103813558	25,53081215	5,53018538135585
0,44115375	2,009324	7,59581038135587	25,53011596	6,43056038135585
0,4426525	2,0093735	9,09456038135587	25,533248815	7,66831038135585
0,4517075	2,0091895	18,1495603813558	25,521603455	8,52468538135585
0,4455025	2,0084935	11,9445603813559	25,477553615	9,21681038135585
0,44026875	2,0079755	6,71081038135585	25,444769395	8,52006038135585
0,4551025	2,007513	21,5445603813559	25,41549777	9,74418538135586
0,45123375	2,0076425	17,6758103813558	25,423693825	11,7348103813559
0,4551875	2,007597	21,6295603813559	25,42081413	13,1044353813559
0,4440075	2,0073615	10,4495603813559	25,405909335	13,5335603813559
0,452305	2,0072355	18,7470603813559	25,397934795	14,3541853813559
0,44945625	2,0066465	15,8983103813559	25,360656985	15,1844353813559
0,44853	2,0058005	14,9720603813558	25,307113645	15,7721853813559
0,44677125	2,005451	13,2133103813559	25,28499379	15,2785603813559
0,44594875	2,005616	12,3908103813559	25,29543664	15,3231853813559
0,45089625	2,005025	17,3383103813559	25,25803225	16,3859353813559
0,44886125	2,004177	15,3033103813559	25,20436233	15,7618103813559
0,4543975	2,0042	20,8395603813559	25,205818	16,0781853813559
0,44861125	2,0044	15,0533103813559	25,218476	15,4205603813559
0,44478	2,003845	11,2220603813559	25,18335005	15,4978103813559
0,4406625	2,003574	7,10456038135587	25,16619846	14,3335603813559
0,4528275	2,0038065	19,2695603813559	25,180913385	14,6706853813559
0,4419275	2,0034285	8,36956038135583	25,156989765	14,0104353813559
0,4423	2,0029315	8,74206038135589	25,125534635	13,5633103813559
0,44676625	2,0030705	13,2083103813558	25,134331945	13,6450603813559
0,46123	2,0026925	27,6720603813558	25,110408325	14,6784353813559
0,4361125	2,0018105	2,55456038135587	25,054586545	13,4035603813559
0,44003375	2,001112	6,47581038135586	25,01037848	11,9671853813559
0,43199625	2,0020025	-1,56168961864411	25,066738225	10,3056853813559
0,43334125	2,0016205	-0,216689618644128	25,042561445	9,16181038135586
0,42987875	2,001997	-3,67918961864416	25,06639013	8,08343538135586
0,4262375	2,0019625	-7,32043961864415	25,064206625	5,42443538135586
0,42710875	2,0018205	-6,44918961864416	25,055219445	3,94256038135586
0,43081125	2,0022855	-2,74668961864416	25,084649295	2,79368538135585
0,43812875	2,0018605	4,57081038135587	25,057751045	1,92993538135586
0,424145	2,0015835	-9,41293961864415	25,040219715	-1,77856461864414
0,43758125	2,000704	4,02331038135584	24,98455616	-1,63168961864414
0,43917125	1,9999105	5,61331038135587	24,934335545	-1,71793961864414
0,43280125	2,000431	-0,756689618644113	24,96727799	-1,63743961864414
0,434045	1,999891	0,487060381355875	24,93310139	-1,56706461864414
0,43461625	2,0005635	1,05831038135584	24,975663915	-1,09331461864414
0,43459875	2,000347	1,04081038135584	24,96196163	-0,257189618644144
0,43851625	2,00015	4,95831038135586	24,9494935	0,883560381355858
0,43237125	2,0000945	-1,18668961864415	24,945980905	1,03956038135586
0,43343125	1,999824	-0,126689618644149	24,92886096	0,569810381355856
0,4348275	1,999406	1,26956038135584	24,90240574	1,63806038135585
0,43363375	1,998982	0,075810381355845	24,87557078	1,24331038135586
0,432	1,99891	-1,55793961864414	24,8710139	0,526185381355854
0,42616125	1,9984345	-7,39668961864415	24,840919505	-0,13781461864415
0,42906875	1,9990655	-4,48918961864414	24,880855495	-0,635439618644151
0,43123125	1,998818	-2,32668961864413	24,86519122	-0,973939618644148
0,436075	1,998778	2,51706038135585	24,86265962	-0,826314618644147
0,43988125	1,998717	6,32331038135586	24,85879893	-0,689814618644147
0,43089625	1,998505	-2,66168961864416	24,84538145	-0,837314618644147
0,435525	1,9987155	1,96706038135586	24,858703995	-0,627939618644147
0,4362425	1,9988805	2,68456038135584	24,869146845	-0,486439618644147
0,43124875	1,9983625	-2,30918961864413	24,836362625	-0,724939618644144
0,43503625	1,997691	1,47831038135587	24,79386339	-0,421314618644142
0,42592	1,9984835	-7,63793961864412	24,844020715	-0,445439618644139
0,42739625	1,998271	-6,16168961864416	24,83057159	-0,612689618644141
0,4336375	1,9973345	0,07956038135587	24,771300505	-0,372064618644141
0,43486375	1,997133	1,30581038135585	24,75854757	-0,493189618644141
0,43626375	1,9979335	2,70581038135587	24,809211215	-0,854939618644141
0,430495	1,9980465	-3,06293961864412	24,816362985	-0,895064618644137
0,44065	1,998007	7,09206038135585	24,81386303	-0,382564618644138
0,42572125	1,9973055	-7,83668961864414	24,769465095	-1,43468961864414
0,43188375	1,997389	-1,67418961864413	24,77474981	-1,37118961864414
0,43500125	1,9968475	1,44331038135587	24,740478275	-1,37468961864414
0,43367	1,996122	0,112060381355861	24,69456138	-0,599689618644139
0,435265	1,9966415	1,70706038135587	24,727440535	0,187185381355864
0,43788375	1,997727	4,32581038135588	24,79614183	0,611810381355865
0,430735	1,9980415	-2,82293961864416	24,816046535	0,198935381355864
0,43578625	1,9985175	2,22831038135585	24,846172575	0,151185381355862
0,42564	1,9986665	-7,91793961864412	24,855602785	-0,334314618644138
0,42283875	1,9988875	-10,7191896186442	24,869589875	-2,11543961864414
0,42631125	1,9986715	-7,24668961864416	24,855919235	-2,05643961864414
0,42705375	1,998702	-6,50418961864413	24,85784958	-2,53943961864414
0,42918375	1,999056	-4,37418961864416	24,88025424	-3,12118961864414
0,4295975	1,998743	-3,96043961864412	24,86044447	-3,52843961864414
0,42429	1,9989685	-9,26793961864414	24,874716365	-4,62593961864414
0,43288625	1,9996585	-0,671689618644167	24,918386465	-5,12568961864415
0,435425	1,9997035	1,86706038135587	24,921234515	-4,65668961864414
0,42863	1,9988685	-4,92793961864413	24,868387365	-5,37231461864414
0,429345	1,996831	-4,21293961864416	24,73943399	-5,00181461864415
0,42676625	1,997836	-6,79168961864413	24,80304044	-4,60906461864414
0,43103625	1,998427	-2,52168961864413	24,84044483	-4,13656461864414
0,426735	1,9970545	-6,82293961864416	24,753579305	-4,16843961864414
0,42429375	1,996848	-9,26418961864411	24,74050992	-4,65743961864414
0,4349025	1,997298	1,34456038135589	24,76899042	-4,12693961864414
0,44741375	1,9973435	13,8558103813559	24,771870115	-1,81456461864414
0,42727625	1,9968455	-6,28168961864412	24,740351695	-2,37556461864413
0,42859375	1,9961075	-4,96418961864414	24,693643675	-3,05868961864413
0,43821625	1,9944165	4,65831038135583	24,586620285	-2,10006461864414
0,42346625	1,9949355	-10,0916896186442	24,619467795	-2,68793961864414
0,4311625	1,9960365	-2,39543961864414	24,689150085	-2,24831461864414
0,435305	1,995374	1,74706038135586	24,64722046	-1,82143961864414
0,41989125	1,994315	-13,6666896186441	24,58019635	-2,50581461864414
0,42029	1,993695	-13,2679396186441	24,54095655	-2,90618961864414
0,41736	1,994597	-16,1979396186441	24,59804413	-4,66043961864414
0,42419125	1,9952275	-9,36668961864412	24,637948475	-6,98268961864414
0,43188	1,995044	-1,67793961864415	24,62633476	-6,52231461864414
0,42232875	1,994122	-11,2291896186442	24,56798138	-7,14881461864414
0,4190225	1,993438	-14,5354396186441	24,52469102	-9,06818961864414
0,42016875	1,9933095	-13,3891896186442	24,516558255	-9,39793961864414
0,4280425	1,9932425	-5,51543961864415	24,512317825	-9,70993961864414
0,4278225	1,9943465	-5,73543961864415	24,582189985	-10,4581896186441
0,4368875	1,9948415	3,32956038135584	24,613518535	-8,75856461864415
0,4306975	1,9949115	-2,86043961864413	24,617948835	-7,71781461864414
0,418265	1,994731	-15,2929396186441	24,60652499	-7,62731461864414
0,42294125	1,994508	-10,6166896186441	24,59241132	-7,75231461864415
0,41599375	1,9947065	-17,5641896186441	24,604974385	-9,34093961864414
0,41776	1,995003	-15,7979396186441	24,62373987	-9,79781461864414
0,4176725	1,995077	-15,8854396186441	24,62842333	-9,93281461864414
0,4187525	1,995438	-14,8054396186441	24,65127102	-10,0744396186441
0,41729375	1,995043	-16,2641896186441	24,62627147	-11,1493146186441
0,42350625	1,9950935	-10,0516896186442	24,629467615	-11,5809396186441
0,42068875	1,995813	-12,8691896186441	24,67500477	-13,2008146186441
0,4184175	1,9945075	-15,1404396186441	24,592379675	-14,4288146186441
0,41681	1,994024	-16,7479396186441	24,56177896	-14,5743146186441
0,4217525	1,9953815	-11,8054396186442	24,647695135	-14,6931896186441
0,42714875	1,995028	-6,40918961864412	24,62532212	-13,5776896186441
0,4187175	1,994198	-14,8404396186441	24,57279142	-13,4819396186441
0,41576	1,994329	-17,7979396186441	24,58108241	-13,6731896186441
0,41925375	1,993947	-14,3041896186442	24,55690563	-13,6230646186441
0,4225275	1,994184	-11,0304396186441	24,57190536	-13,0996896186441
0,41720125	1,994605	-16,3566896186441	24,59855045	-13,7301896186441
0,42017125	1,9944635	-13,3866896186441	24,589594915	-13,7819396186441
0,42000625	1,994374	-13,5516896186441	24,58393046	-13,6230646186441
0,422655	1,9940755	-10,9029396186441	24,565038395	-13,0385646186441
0,4203275	1,99339	-13,2304396186441	24,5216531	-13,1810646186441
0,42059875	1,9924235	-12,9591896186441	24,460483315	-13,8360646186441
0,42620875	1,9906965	-7,34918961864411	24,351181485	-13,0869396186441
0,42217	1,990264	-11,3879396186442	24,32380856	-12,4459396186441
0,43321125	1,9901	-0,346689618644147	24,313429	-11,0501896186441
0,42938875	1,9895525	-4,16918961864415	24,278777725	-10,3640646186441
0,42972125	1,9903585	-3,83668961864414	24,329789465	-9,11206461864414
0,4232475	1,9896895	-10,3104396186441	24,287448455	-8,80443961864414
0,4316075	1,9896175	-1,95043961864416	24,282891575	-7,64431461864414
0,42815125	1,989003	-5,40668961864416	24,24399987	-7,09468961864414
0,41612	1,988863	-17,4379396186442	24,23513927	-7,51543961864414
0,41371	1,988607	-19,8479396186441	24,21893703	-8,20431461864414
0,427325	1,988367	-6,23293961864413	24,20374743	-8,09268961864414
0,42507125	1,987012	-8,48668961864413	24,11798948	-7,80256461864414
0,42442125	1,9871575	-9,13668961864411	24,127198175	-8,68156461864414
0,434415	1,985556	0,857060381355856	24,02583924	-8,17893961864414
0,43387875	1,9867575	0,32081038135584	24,101882175	-7,76318961864414
0,42678	1,987439	-6,77793961864415	24,14501431	-7,40993961864414
0,41896125	1,9875005	-14,5966896186441	24,148906645	-8,67456461864414
0,4223725	1,9873215	-11,1854396186442	24,137577735	-9,25243961864414
0,42415875	1,987591	-9,39918961864417	24,15463439	-8,44856461864414
0,42411875	1,987345	-9,43918961864415	24,13906505	-7,40768961864414
0,42113	1,9859745	-12,4279396186441	24,052326105	-8,02718961864414
0,43079875	1,9859645	-2,75918961864413	24,051693205	-7,45443961864414
0,4330125	1,985261	-0,545439618644117	24,00716869	-6,59531461864414
0,43466375	1,9859425	1,10581038135588	24,050300825	-6,57043961864414
0,43687875	1,985781	3,32081038135584	24,04007949	-6,27043961864414
0,43373875	1,986027	0,180810381355867	24,05564883	-5,57456461864414
0,4286075	1,9849595	-4,95043961864416	23,988086755	-4,60993961864414
0,43083375	1,9853755	-2,72418961864412	24,014415395	-3,76381461864414
0,43664125	1,984975	3,08331038135584	23,98906775	-2,51556461864414
0,4342425	1,9849375	0,684560381355837	23,986694375	-1,50318961864414
0,4339675	1,9838425	0,409560381355867	23,917391825	-0,21943961864414
0,4343075	1,985648	0,749560381355874	24,03166192	0,13143538135586
0,44350125	1,986123	9,94331038135588	24,06172467	1,18031038135586
0,42607375	1,9854745	-7,48418961864417	24,020681105	0,321310381355855
0,424485	1,985182	-9,07293961864414	24,00216878	-0,918064618644143
0,4294025	1,984281	-4,15543961864412	23,94514449	-1,35168961864414
0,42495625	1,983239	-8,60168961864416	23,87919631	-1,71681461864414
0,42730375	1,983726	-6,25418961864416	23,91001854	-2,06981461864414
0,4346075	1,982442	1,04956038135584	23,82875418	-2,27318961864414
0,43096125	1,981744	-2,59668961864412	23,78457776	-2,60131461864414
0,4392775	1,9827255	5,71956038135585	23,846696895	-2,07031461864414
0,439785	1,9831765	6,22706038135584	23,875240685	-1,52256461864415
0,429765	1,983614	-3,79293961864413	23,90293006	-2,89618961864415
0,4287775	1,9838855	-4,78043961864416	23,920113295	-2,62581461864415
0,42642125	1,9826895	-7,13668961864417	23,844418455	-2,43218961864415
0,43811625	1,9829345	4,55831038135585	23,859924505	-1,56081461864415
0,4363225	1,9841335	2,76456038135586	23,935809215	-0,42418961864415
0,43208125	1,984521	-1,47668961864417	23,96033409	0,053560381355849
0,424405	1,984027	-9,15293961864416	23,92906883	-0,966689618644151
0,4302325	1,982167	-3,32543961864412	23,81134943	-1,03956461864415
0,42903125	1,9815955	-4,52668961864416	23,775179195	-2,06418961864415
0,445015	1,981044	11,4570603813559	23,74027476	-1,54118961864415
0,4460075	1,9805005	12,4495603813559	23,705876645	0,083060381355848
0,438935	1,981987	5,37706038135588	23,79995723	1,09881038135585
0,4335825	1,9840605	0,024560381355843	23,931189045	1,81493538135585
0,429355	1,9851035	-4,20293961864415	23,997200515	0,938810381355854
0,42388	1,985269	-9,67793961864416	24,00767501	-0,305439618644149
0,42040625	1,9850825	-13,1516896186442	23,995871425	-1,47293961864415
0,4242025	1,9856625	-9,35543961864416	24,032579625	-1,49318961864415
0,42164625	1,983837	-11,9116896186441	23,91704373	-2,35181461864415
0,41761125	1,983386	-15,9466896186442	23,88849994	-3,49381461864415
0,42642625	1,9834425	-7,13168961864413	23,892075825	-5,35268961864415
0,440165	1,9824805	6,60706038135583	23,831190845	-5,93693961864415
0,43019875	1,9825965	-3,35918961864412	23,838532485	-6,81056461864415
0,441245	1,9815125	7,68706038135586	23,769926125	-6,04431461864415
0,43425875	1,9813085	0,700810381355888	23,757014965	-5,55393961864414
0,443575	1,980955	10,0170603813559	23,73464195	-3,58443961864414
0,44398	1,9817665	10,4220603813558	23,786001785	-1,22706461864414
0,43111625	1,9809425	-2,44168961864416	23,733850825	-0,535689618644142
0,42857875	1,9799955	-4,97918961864413	23,673915195	0,157560381355859
0,441455	1,9811845	7,89706038135585	23,749167005	2,54193538135586
0,432755	1,9814045	-0,802939618644138	23,763090805	3,17481038135586
0,43197875	1,9818455	-1,57918961864412	23,791001695	2,35618538135586
0,43592375	1,9813335	2,36581038135586	23,758597215	2,92868538135586
0,4277075	1,9806825	-5,85043961864412	23,717395425	1,57493538135586
0,42856875	1,980948	-4,98918961864414	23,73419892	1,00593538135586
0,4257975	1,982751	-7,76043961864414	23,84831079	-0,77181461864414
0,4276525	1,9808025	-5,90543961864415	23,724990225	-2,40456461864414
0,42176625	1,980849	-11,7916896186441	23,72793321	-3,33956461864414
0,43154625	1,980527	-2,01168961864412	23,70755383	-3,04281461864414
0,426425	1,982713	-7,13293961864414	23,84590577	-4,54581461864413
0,425	1,9828715	-8,55793961864415	23,855937235	-5,32131461864414
0,42086	1,9839435	-12,6979396186441	23,923784115	-6,43318961864414
0,42293625	1,9815995	-10,6216896186441	23,775432355	-7,73193961864413
0,41576625	1,9806705	-17,7916896186441	23,716635945	-8,92606461864414
0,43616625	1,981881	2,60831038135584	23,79324849	-8,16631461864414
0,43467375	1,98224	1,11581038135589	23,8159696	-7,27868961864414
0,4229	1,9820935	-10,6579396186441	23,806697615	-7,75393961864414
0,42428875	1,9810605	-9,26918961864415	23,741319045	-7,50168961864414
0,42660125	1,981901	-6,95668961864415	23,79451429	-7,99618961864414
0,431375	1,9824725	-2,18293961864413	23,830684525	-7,50118961864414
0,42875875	1,9829295	-4,79918961864412	23,859608055	-7,12531461864414
0,43986125	1,981898	6,30331038135584	23,79432442	-5,22518961864414
0,42902	1,981732	-4,53793961864413	23,78381828	-4,61681461864414
0,432815	1,9808895	-0,742939618644134	23,730496455	-2,91193961864414
0,440375	1,9812825	6,81706038135588	23,755369425	-2,49106461864413
0,43869	1,9818995	5,13206038135589	23,794419355	-2,08943961864413
0,43671625	1,980056	3,15831038135583	23,67774424	-0,707814618644137
0,4435925	1,9804865	10,0345603813559	23,704990585	1,22256038135586
0,44066875	1,979884	7,11081038135586	23,66685836	2,62931038135586
0,4393425	1,9817085	5,78456038135589	23,782330965	3,42606038135587
0,4470875	1,9813825	13,5295603813559	23,761698425	5,25893538135587
0,4476375	1,9796505	14,0795603813559	23,652080145	6,03656038135587
0,44316625	1,981315	9,60831038135584	23,75742635	7,45118538135587
0,44577875	1,9825345	12,2208103813559	23,834608505	8,74756038135587
0,440785	1,9810915	7,22706038135584	23,743281035	8,78856038135586
0,43155375	1,9797155	-2,00418961864413	23,656193995	8,07493538135586
0,4344	1,9790285	0,842060381355869	23,612713765	7,84331038135587
0,44958625	1,9791835	16,0283103813559	23,622523715	8,44268538135587
0,4432125	1,978282	9,65456038135587	23,56546778	8,69706038135587
0,4457525	1,979285	12,1945603813559	23,62894765	9,33806038135587
0,44976625	1,9786735	16,2083103813558	23,590245815	9,60593538135586
0,433905	1,977965	0,347060381355846	23,54540485	8,23268538135586
0,43624875	1,977497	2,69081038135588	23,51578513	7,54093538135586
0,43327125	1,97755	-0,286689618644143	23,5191395	6,29018538135586
0,43507375	1,9787915	1,51581038135584	23,597714035	5,71906038135586
0,43846625	1,979172	4,90831038135586	23,62179588	6,41031038135586
0,4270675	1,9789575	-6,49043961864415	23,608220175	5,67706038135586
0,43008625	1,9793065	-3,47168961864414	23,630308385	3,72706038135586
0,42699625	1,980214	-6,56168961864412	23,68774406	2,10543538135586
0,42939125	1,982979	-4,16668961864414	23,86274091	0,469310381355859
0,42808	1,9847325	-5,47793961864412	23,973719925	-1,69931461864414
0,420105	1,9861035	-13,4529396186441	24,060490515	-3,07931461864414
0,4355875	1,9874905	2,02956038135588	24,148273745	-3,14543961864414
0,42860875	1,988697	-4,94918961864416	24,22463313	-3,61168961864414
0,42659	1,989787	-6,96793961864412	24,29361923	-4,46006461864413
0,43351375	1,988761	-0,044189618644164	24,22868369	-4,95531461864414
0,43758375	1,9846005	4,02581038135585	23,965365645	-3,90368961864414
0,4293375	1,982233	-4,22043961864416	23,81552657	-3,97856461864414
Long term log of measured voltage
Sample number
Measured voltage[nV]
Temperature [degree C]